СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОВЫХ ППР

Начнём со структуры этих актов. Как нам известно, старые ППР в РФ содержат 22 раздела и 8 приложений (№ 1, 2, 2 (1), 3, 4, 5, 6, 7). В новых же ППР в РФ к раннее существовавшим двадцати двум разделам с частично изменёнными названиями добавилось два новых раздела: раздел XXIII «Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения»; раздел XXIV «Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях».

В указанных разделах наряду с требованиями пожарной безопасности, перешедшими из других разделов старых ППР в РФ, изложены и абсолютно новые требования. Также значительные изменения претерпела и структура приложений. С 01.01.2021 будут отсутствовать требования к форме наряда-допуска на выполнение огневых работ (приложение №4 старых ППР в РФ). Требования к сведениям, которые должны содержаться в указанном наряде, теперь изложены в пункте 372 новых ППР в РФ. В новом же приложении №4 содержатся требования к Порядку использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В настоящее время Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса утвержден приказом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26. Но он, как и ряд других актов МЧС России, содержащих обязательные требования, прекращает своё действие с 01.01.2021 на основании постановления Правительства РФ от 11.07.2020 №1034. Необходимо отметить, что с 01.01.2021 вводится требование о необходимости разработки Паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, а также территории садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. Форма паспорта установлена приложением №9, а требования к необходимости и порядку разработки указанного Паспорта определены разделом XX новых ППР в РФ «Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории». При этом в случае нахождения детского лагеря, объектов садоводства или огородничества на территории населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, в соответствии с административно-территориальным делением паспорт составляется только на населенный пункт. Указанный паспорт оформляется также и для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений физических лиц, не прошедших реорганизацию в соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По приведённой ниже таблице (приложение 3) вы можете легко сравнить старые и новые требования, а также видеть ряд нововведений, которые начнут действовать с 01.01.2021, в том числе: отсутствие необходимости разработки инструкции о мерах пожарной безопасности отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. Инструкции о мерах пожарной безопасности в 2021 году должны быть разработаны только для зданий и сооружений (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), а не для каждого объекта защиты, как раннее (п.2 новых ППР в РФ); отсутствие обязанности руководителя организации назначать лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое должно обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. С 01.01.2021 эта обязанность становится правом руководителя (п.4 новых ППР в РФ); отсутствие необходимости обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок (п.6 старых ППР в РФ); отсутствие необходимости на объекте защиты с ночным пребыванием людей обеспечивать наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время (п.9 старых ППР в РФ); отсутствие необходимости обеспечивать ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время) (п.10 старых ППР в РФ); установление запрета на использование подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией (п.8 новых ППР в РФ); отсутствие необходимости на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечивать наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (п.12 старых ППР в РФ); установление требования о необходимости размещения в местах установки пожарных приемно-контрольных приборов информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, а также необходимости размещения информации о группе контролируемых помещений для безадресных систем пожарной сигнализации (п.10 новых ППР в РФ) и множество других изменений.

Обратите внимание на примечания к таблице:


желтым выделены пункты, которые объединяют в одном несколько пунктов;

зеленым — пункты, которые перешли в другие разделы.